JZ1029   无线远传密度继电器

# 1 产品介绍 随着智能电网的发展，在线监测越来越显得重要。本产品用于在线监测电力闭容器中SF6气体的密度，具有实时在线监测，实现在线远传功能，方便客户实时监测SF6气体密度变化。 JZ1209无线远传密度继电器是通过电池供电，通过无线lora方式传输信号，有效距离不低于1KM，另外线路板采用低功耗设计，电池使用寿命不低于8年。 该产品因为采用是角度传感器，其传输后台数据始终和指针一致。

# 2 功能特点

- 20℃标准下压力P，温度T，密度ρ、P20

- 精度高，测量准确

- Lora无线通讯模块

- 带电时间久，8年

- 玻璃烧结密封

- 传输距离远，5KM

# 3 技术指标

| 测量参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度值 (P20) 范围 | -0.1 ~ 0.9 MPa | 密度值(P20)精度 | ±1% FS |
| 工作环境 |  |  |  |
| 工作温度 | -40 ~ +80 ℃ | 过载安全压力 | 20 bar |
| 相对湿度 | 0 ~ 100 RH% | 被测气体 | SF6,SF6/N2混合气 |
| 一般参数 |  |  |  |
| 工作电压 | 3.6VDC | 防护等级 | IP65 |
| 外壳材质 | 304不锈钢 | 带电时间 | 8年 |
| 接点数量 | 最多三对 | 接点值 | 根据客户要求设置 |
| 绝缘耐压 | 2KV，1min | 绝缘电阻 | ＜1Ω |
| 泄漏率 | ＜1x10-9mbar.L/s |  |  |

# 4 产品图片